**Муниципальное образование**

**Тельмановское сельское поселение**

**Тосненского района Ленинградской области**

**Администрация**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «30» октября 2014 г. № 240

|  |  |
| --- | --- |
| О проведение технической инвентаризации объектов теплоснабжения поселка Тельмана Тосненского района Ленинградской области. |  |

Руководствуясь Федеральным законом от [06.10.2003 N 131-ФЗ](http://docs.pravo.ru/entity/get/1811/?entity_id=490686&entity_id=490686&entity_id=490686&entity_id=490686) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях оптимизация структуры собственности, повышение эффективности использования муниципального имущества, повышение качественных и количественных показателей предоставляемых услуг населению, снижение уровня потерь при эксплуатации сетей теплоснабжения, администрация МО Тельмановское сельское поселение

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Отделу управления муниципальным имуществом, жилищных вопросов, землеустройства и градостроительства администрации МО Тельмановское сельское поселение Тосненского района Ленинградской области приступить к подготовке и проведению технической инвентаризации объектов теплоснабжения поселка Тельмана Тосненского района Ленинградской области в соответствии с Приложением №1 к постановлению.

2. Состав работ по инвентаризации объектов теплоснабжения установить согласно приложению №2 к постановлению.

3. Исполнителя работ определить в соответствии с действующим законодательством.

4. Финансирование работ предусмотреть из средств местного бюджета.

5. Разместить данное постановление на сайте МО Тельмановское сельское поселение по адресу [www.telmanacity.ru](http://www.telmanacity.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Трунину Л.Н.

Глава администрации А.В. Воронин

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению администрации  МО Тельмановское СП  от 30.10.2014 г. № 240 |

Перечень объектов теплоснабжения поселка Тельмана Тосненского района Ленинградской области, требующих проведения технической инвентаризации.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объектов | Местоположение объекта | Протяженность, м | Расположение сети | Наличие проектно-сметной документации |
| **Объекты, находящиеся в муниципальной собственности** | | | | | |
| 1 | Тепловые сети (вывод-1) | | | | |
| 1.1. | Магистральные сети | | | | |
|  | D=325 мм | пос. Тельмана | 200 | - подземное,  - воздушное | нет |
|  | D=300 мм | пос. Тельмана | 642 | - подземное, | нет |
| 1.2. | Внутриквартальные сети | | | | |
|  | D=150 мм | пос. Тельмана | 210 | - подземное  - по подвалу ж/д | нет |
|  | D=125 мм | пос. Тельмана | 45 | - подземное | нет |
|  | D=100 мм | пос. Тельмана | 146 | - подземное  - по подвалу ж/д | нет |
|  | D=108 мм | пос. Тельмана | 35 | - подземное | нет |
|  | D=80 мм | пос. Тельмана | 295 | - подземное  - по подвалу ж/д | нет |
|  | D=70 мм | пос. Тельмана | 335 | - подземное  - по подвалу ж/д | нет |
|  | D=50 мм | пос. Тельмана | 310 | - подземное | нет |
| 2 | Тепловые сети (вывод-2) | | | | |
| 2.1. | Магистральные сети | | | | |
|  | D=400 мм | пос. Тельмана | 210 | - подземное,  - воздушное | нет |
|  | D=250 мм | пос. Тельмана | 105 | - подземное | нет |
| 2.2. | Внутриквартальные сети | | | | |
|  | D=200 мм | пос. Тельмана | 258 | - подземное  - по подвалу ж/д | нет |
|  | D=150 мм | пос. Тельмана | 265 | - подземное  - по подвалу ж/д | нет |
|  | D=125 мм | пос. Тельмана | 45 | - подземное | нет |
|  | D=100 мм | пос. Тельмана | 387 | - подземное  - по подвалу ж/д | нет |
|  | D=70 мм | пос. Тельмана | 312 | - подземное  - по подвалу ж/д | нет |
|  | D=50 мм | пос. Тельмана | 36 | - подземное  - по подвалу ж/д | нет |
| **Объекты, выявленные как бесхозяйные** | | | | | |
| 3 | Внутриквартальные сети теплоснабжения м-на «Ижора» | пос. Тельмана, д. 11, д. 11 к.1, д. 5, д. 5 к.1, д. 7 к.1, д. 9, д. 9 к.1. | 0,3993 | Данные отсутствуют | Госстрой России  ГП"РосНИПИУрбанистики"  С-Петербург, шифр проекта 6791 – 20584, 2007 г. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению администрации  МО Тельмановское СП  от 30.10.2014 г. № 240 |

Состав работ по инвентаризации объектов теплоснабжения поселка Тельмана Тосненского района Ленинградской области.

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Состав работ |
| 1 | Подготовка технических планов сетей теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности |
| 2 | Подготовка технических планов сетей теплоснабжения, выявленных как бесхозяйное имущество |
| 3 | Изготовление кадастровых паспортов сетей теплоснабжения |
| 4 | Проведение государственной регистрация права собственности сетей теплоснабжения |
| 5 | Внесение сведений в Реестр муниципальной собственности |